报 价 单

（薛仁贵故里景区游客服务中心医疗室应急救护物资采购项目）

一、项目基本信息

| 项目项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 薛仁贵故里景区游客服务中心医疗室应急救护物资采购项目 |
| 询价公告时间 | 2026年9月5日08:00至2026年9月9日17:00（北京时间） |
| 报价文件递交截止时间 | 2026年9月9日17:00（北京时间） |
| 供货期 | 自合同签订后10天内完成供货、交付 |

二、供应商基本信息（由报价单位填写）

| 项目项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 供应商名称（加盖公章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  |
| 授权代表 |  |
| 联系电话 |  |
| 通讯地址 |  |
| 报价日期 | 年 月 日 |

备注：经营医疗器械物资须附医疗器械经营资质复印件并加盖公章。

三、报价汇总表

| 类别 | 报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、基础设施与标识 |  |  |
| 二、院前应急救护设备 |  |  |
| 三、外伤处置耗材 |  |  |
| 四、应急舒缓物资（非处方类） |  |  |
| 合 计 |  | （大写）： |

说明：报价包含货款、运输、搬运、装卸、验收等全部费用，为项目全包价。

四、报价明细表（一）基础设施与标识

| 序号 | 品名 | 规格/说明 | 单位 | 数量 | 报价单价（元） | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊疗床 | 医用诊断床，带枕头 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 医用药品柜 | 不锈钢，带锁，分层 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 候诊椅 | 三人位连排候诊椅 | 把 | 1 |  |  |
| 4 | 输液椅 | 带扶手，可调节 | 把 | 1 |  |  |
| 5 | 不锈钢圆凳 | 医用，可升降 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 治疗手推车 | 双层，带抽屉、护栏 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 医疗室标识系统 | 红十字标识、公示牌、功能分区标识 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 医用垃圾桶 | 带盖，脚踏式 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 宣传栏/资料架 | 壁挂式，应急救护知识宣传 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 免洗消毒凝胶架 | 壁挂式，含凝胶 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 医疗废物利器盒 | 一次性，防穿刺 | 个 | 5 |  |  |
|  | 本类合计 |  |  |  |  |  |

五、报价明细表（二）院前应急救护设备

| 序号 | 品名 | 规格/说明 | 单位 | 数量 | 报价单价（元） | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提急救箱 | 含基础器械，分层设计 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 电子血压计 | 上臂式，全自动 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 电子体温计 | 快速测温 | 支 | 2 |  |  |
| 4 | 听诊器 | 医用双头 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 氧气袋 | 42L，附鼻氧管 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 简易呼吸器 | 成人型，含面罩 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 折叠担架 | 铝合金，可折叠 | 副 | 1 |  |  |
| 8 | 折叠轮椅 | 轻便型，带手刹 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 拐杖 | 铝合金，可调节 | 副 | 2 |  |  |
| 10 | 骨折固定夹板套装 | 含颈托、上下肢夹板 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 医用器械套装 | 剪刀、镊子、止血钳等 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 强光应急手电筒 | LED，可充电 | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 可重复使用冰袋 | 凝胶型，冷冻后使用 | 个 | 4 |  |  |
| 14 | 紫外线消毒灯 | 移动式，定时 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 血糖仪 | 免调码，含试纸 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 急救毯 | 铝箔，保温/防晒 | 条 | 5 |  |  |
| 17 | 口对口呼吸面罩 | 带单向阀，防交叉感染 | 个 | 5 |  |  |
| 18 | 颈托 | 可调节，医用 | 个 | 1 |  |  |
|  | 本类合计 |  |  |  |  |  |

六、报价明细表（三）外伤处置耗材

| 序号 | 品名 | 规格/说明 | 单位 | 数量 | 报价单价（元） | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创可贴 | 多规格混合（防水/透气） | 片 | 200 |  |  |
| 2 | 无菌纱布块 | 多种规格，灭菌 | 包 | 30 |  |  |
| 3 | 消毒棉球 | 灭菌，独立包装 | 包 | 15 |  |  |
| 4 | 消毒棉签 | 灭菌，独立包装 | 包 | 15 |  |  |
| 5 | 碘伏消毒液 | 100ml，皮肤黏膜消毒 | 瓶 | 5 |  |  |
| 6 | 碘伏棉签 | 独立包装，折断式 | 包 | 30 |  |  |
| 7 | 75%医用酒精 | 100ml | 瓶 | 5 |  |  |
| 8 | 酒精棉片 | 独立包装，大号 | 盒 | 10 |  |  |
| 9 | 医用绷带 | 3列、4列混合 | 卷 | 25 |  |  |
| 10 | 弹性绷带 | 自粘型，多种宽度 | 卷 | 10 |  |  |
| 11 | 医用透气胶带 | 低致敏，多种宽度 | 卷 | 12 |  |  |
| 12 | 无菌敷贴 | 大号，透气透明 | 片 | 30 |  |  |
| 13 | 三角巾急救包 | 灭菌，96×96×136cm | 条 | 10 |  |  |
| 14 | 止血带 | 卡扣式，可调节 | 条 | 5 |  |  |
| 15 | 医用外科手套 | 一次性，灭菌，中号 | 副 | 100 |  |  |
| 16 | 一次性医用口罩 | 三层，灭菌 | 只 | 200 |  |  |
| 17 | 生理盐水 | 500ml，冲洗用 | 瓶 | 10 |  |  |
| 18 | 医用垃圾袋 | 黄色，加厚 | 包 | 5 |  |  |
| 19 | 一次性治疗巾 | 灭菌，40×50cm | 张 | 50 |  |  |
| 20 | 一次性换药包 | 灭菌，含镊子、纱布等 | 包 | 20 |  |  |
| 21 | 医用脱脂棉 | 50g，灭菌 | 包 | 5 |  |  |
|  | 本类合计 |  |  |  |  |  |

七、报价明细表（四）应急舒缓物资（非处方类）

| 序号 | 品名 | 规格/说明 | 单位 | 数量 | 报价单价（元） | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 藿香正气口服液 | 10ml×10支/盒 | 盒 | 30 |  |  |
| 2 | 十滴水 | 5ml×10支/盒 | 盒 | 20 |  |  |
| 3 | 风油精 | 3ml/瓶 | 瓶 | 20 |  |  |
| 4 | 清凉油 | 10g/盒 | 盒 | 20 |  |  |
| 5 | 人丹 | 1.725g×100粒/盒 | 盒 | 20 |  |  |
| 6 | 口服补液盐Ⅲ | 5.125g×6袋/盒 | 盒 | 20 |  |  |
| 7 | 葡萄糖粉剂 | 500g/袋 | 袋 | 15 |  |  |
| 8 | 云南白药气雾剂 | 85g+30g/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |
| 9 | 云南白药胶囊 | 0.25g×16粒/盒 | 盒 | 10 |  |  |
| 10 | 活血止痛膏 | 7cm×10cm×6贴/盒 | 盒 | 15 |  |  |
| 11 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g×12片/盒 | 盒 | 10 |  |  |
| 12 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g×20粒/盒 | 盒 | 10 |  |  |
| 13 | 蒙脱石散 | 3g×10袋/盒 | 盒 | 10 |  |  |
| 14 | 氯雷他定片 | 10mg×6片/盒 | 盒 | 10 |  |  |
| 15 | 炉甘石洗剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |
| 16 | 莫匹罗星软膏 | 2%×5g/支 | 支 | 10 |  |  |
| 17 | 茶苯海明片 | 25mg×12片/盒 | 盒 | 10 |  |  |
| 18 | 一次性速冷冰袋 | 100g，捏碎即用 | 个 | 50 |  |  |
| 19 | 电解质冲剂/防暑饮品 | 多种口味，10袋/盒 | 盒 | 20 |  |  |
| 20 | 速效救心丸 | 40mg×60粒/盒 | 盒 | 5 |  |  |
|  | 本类合计 |  |  |  |  |  |

八、报价说明与承诺

1. 上述报价为含税总价，已包含货款、运输、搬运、装卸及质保等全部费用；报价金额以大写为准。

2. 报价物资的品名、规格、数量须与本项目询价公告所列清单一致，不得擅自变更或缺项。

3. 报价单位须对本报价的真实性、有效性负责；成交后应按报价内容及询价公告要求完成供货。

4. 本报价单所填物资仅限院前应急救护、轻微伤病简易处置使用，不含诊疗类处方药。

九、签章

报价单位（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表（签字）：______________

日期：_______年_______月_______日